## Sheet1
Oversigt over Bispebjerg-Brønshøj Provstis bæredygtighedskrav til byggearbejder |  |  | Sogn: | (udfyldes)
Skemaet er målrettet udbud til entreprenører i forbindelse med renoveringsarbejder finansieret af anlægsmidler |  |  | Dato: | (udfyldes)
Indsatserne udelades for overskuelighedens skyld, hvis det vurderes ikke at have nogen relevans i det konkrete projekt. |  |  | Projekt: | (udfyldes)
Udarbejdet af Ekolab for Bispebjerg-Brønshøj Provsti - Version 1.0 - 24.11.2023
Nr. | Krav | Dokumentation | Relevans | Begrundelse (hvis kravet ikke har relevans)
Cirkulært byggeri og materialer
1 | Affald og genbrug
1.1 | Affald kildesorteres i de fraktioner kommunen påkræver. | Fotodokumentation | x (obligatorisk)
1.2 | 70 % nyttiggørelse af ikke-farligt affald, herunder mest mulig nyttiggørelse igennem direkte genbrug. | Opgørelse over affaldsmængder og bortskaffelse fordelt på genbrug, genanvendelse, forbrænding og deponi. | x
1.3 | Anvendelse af genbrugsmaterialer så vidt muligt. Fx bør indkøb af restpartier prioriteres (trægulve, mursten, teglsten, klinker, tagplader og facadeplader af metal mm.) Midlertidig materialebrug fx forskalling bør bestå af genbrugt træ fx GENTRÆ. Materialer kan være cradle2cradle-certificeret. OBS! Findes dokumentation for genbrugsmaterialer ikke bør den rekvireres hos tredjepart. | Certifikater for mærkning Dokumentation for egenskaber og indhold/bestanddele | x
2 | Materialer og ressourcers oprindelse
2.1 | Al træmateriale skal stamme fra en dokumenteret ansvarlig skovdrift dvs. skal være FSC- eller PEFC-mærket. | Produktdatablade Ydeevnedeklarationer (DoP) Certifikater for mærkning | x
2.2 | Al natursten skal være produceret uden brug af børne- og tvangsarbejde dvs. skal være mærket med fx grønt (EU) eller blåt (ikke-EU) certifikat fra Stenhuggerlauget i Danmark, TFT Responsible Stone Programme, XertifiX- eller Fair Stone-certifikat. | Produktdatablade Ydeevnedeklarationer (DoP) Certifikater for mærkning | x
3 | Robuste materialevalg
3.1 | Fugtsikker opbevaring af byggematerialer. Dvs. opbevaret i overdækket miljø fx i container, under overdækning eller indendørs og på en måde der sikrer ventilation omkring materialet fx ved opklodsning. | Fotodokumentation | x
3.2 | Udskiftning af materialer og overfladebehandling som sikrer holdbarhed og overensstemmelse med eksisterende materialer. Dvs. den eksisterende konstruktion og overflade vurderes ift. krav til de nye materialers fugttekniske egenskaber. Fx diffusionsåben maling i fugtige kældre/kolde rum eller fx linoliemaling på udvendige bygningsdele. OBS! Der skal tages stilling til om en fugtekspert skal bidrage til vurderingen. | Mundtlig redegørelse for mulige løsninger | x
4 | Miljøvenlige og sunde materialevalg
4.1 | Minimum 50 % af produkter med sikkerhedsdatablad skal være miljø-, indeklima- og/eller astma-allergimærkede. Omfattede produkter: Maling, grunder, spartel- og fugemasse, Lak, olie, voks, træbaserede plader, Lim, klæber, skum og primer, Epoxy, gulvbelægninger og vådrumsmembraner, Gulvtæpper og tekstil Produkterne skal være mærket med: Svanemærket, EU Ecolabel, Dansk Indeklima Mærkning, M1, Emicode, Astma-Allergy Nordic (tidl. Den Blå Krans) eller mærkningsordning med lignende kvalitetskrav. | Produktdatablade Sikkerhedsdatablade (SDS) Certifikater for mærkning | x
4.2 | Brandsikrende produkter fx brandfuger må ikke indeholde klorparaffiner eller stoffer på Kandidatlisten (SVHC-stoffer). | Produktdatablade Sikkerhedsdatablade (SDS) | x
4.3 | Trykimprægneret træ undgås. I stedet vælges modificeret træ eller en hensigtsmæssig overfladebehandling - Se krav for Robuste materialevalg og for maling, olier osv. | Produktdatablade Sikkerhedsdatablade (SDS) | x
4.4 | PVC undgås og plast skal være phtalatfri. | Produktdatablade Sikkerhedsdatablade (SDS) | x
Klimapåvirkning
5 | Materialers CO2-påvirkning
5.1 | Gældende for minimum mursten, isoleringsmateriale, stål og beton: Sikre grundlag for vurdering af miljømæssig påvirkning fra anskaffelse, vedligehold og bortskaffelse dvs. grundlag for livscyklusanalyse. | Mængdeopgørelse Miljøvaredeklarationer (EPD) | x
Sociale minimumsforhold
6 | Løn- og arbejdsvilkår
6.1 | Total-/hoved-/fagentreprenør og eventuelle underentreprenører skal forpligte sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår (løn herunder særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvilkår) som minimum tilsvarende en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter der gælder for arbejde af samme art indenfor samme fag eller industri, der hvor arbejdet udføres. | Dokumentation kan til en hver tid påkræves skriftligt og dokumentation skal være bygherre i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Dokumentation kan fx være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller -beviser. Bygherre er berettiget til at bede den enkelte ansatte fremvise dokumentation for ansættelsesforholdet. Entreprenøren sørger for at den ansatte har korrekt ansættelsesbevis. | x (obligatorisk)
7 | Arbejdsmiljø
7.1 | Substitution af farlige produkter i så vidt omfang som muligt. Der skal fx tages stilling til om kunsttræ, produkter med isocyanater, formolie (insitustøbt beton), støvbinder og betonforsejling (betongulve) og epoxy (gulvbehandling) kan undgås. | Dokumentation for at der anvendes korrekte værnemidler og at der foreligger sikkerhedsdatablade (SDS) for de anvendte produkter, kan til en hver tid påkræves. | x