|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Rebild Provsti**  Bydamsvej 13 st.tv., 9610 Nørager  Tlf. 98 80 00 78  rebild.provsti@km.dk | | | | | **Kontrolskema Kirke- og præstegårdssyn** | | |
| Menighedsråd: | *Eks. Støvring Sogns Menighedsråd* | | | | | Dato: |  |
| Bygning: | *Eks. Støvring Kirke* | | | | | Tidspunkt: |  |
| **Deltagere:** | | | | | |  | |
| **Navn:** | | **Funktion:** | **Initialer:** | **Evt. mail** | | | |
|  | |  |  |  | | | |
|  | |  |  |  | | | |
|  | |  |  |  | | | |
|  | |  |  |  | | | |
|  | |  |  |  | | | |
|  | |  |  |  | | | |
|  | |  |  |  | | | |
|  | |  |  |  | | | |

|  |
| --- |
| Nedenstående områder, samt tilhørende underpunkter, ønskes gennemgået i forbindelse med det årlige syn af kirke, kirkegård, sognegård, præstegårde mv.  De enkelte punktet markeres og eventuelle bemærkninger noteres. Såfremt der er større bemærkninger til et, eller flere af punkterne, beskrives dette i et vedlagt bilag.  De samme punkter vil blive gennemgået i forbindelse med Provstesynet.  ***OBS: Overskydende / ikke anvendte punkter samt den forklarende tekst kan med fordel slettes!*** |

**1. Tagkonstruktion / tagrum**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bygningsdel** | **Evt. bemærkninger / skader** | **Udbedring** | | | **Billede** |  |
| **Snarest** | **Næste år** | **Indenfor 4 år** |
| 1.1. Tagbelægning |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Tagrender / nedløb |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Udvendigt træværk |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Skotrender |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Aftrækskanaler / hætter |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Spær, lægter mv. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Undertag / understrygning |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Ventilation |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Isolering |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Gangbro / adgang |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. Klokker / ringeanlæg |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Skorsten |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. Andet: |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1.1.: Kontroller om der er skader på tagbelægninger, evt. løse sten, revnede tagplader, utætheder eller lign.  Ad. 1.2.: Kontroller om der er utætheder, skævheder eller lign.  Ad. 1.3.: Kontroller, evt. med syl, om der er angreb af råd, eller om overflader mangler malerbehandling.  Ad. 1.4.: Kontroller indvendigt om der er tegn på utætheder, i form af opfugtet træværk.  Ad. 1.5.: Kontroller om der er utætheder ved hætter eller aftrækskanaler.  Ad. 1.6.: Kontroller om der er fugt, eller tegn på dette på spær, lægter, klokkestabel mv.  Ad. 1.7.: Kontroller om der er skader på undertaget, eller om der mangler understrygning.  Ad. 1.8.: Vurder om der er tilstrækkelig ventilation af tagrummet, eller om der er tegn på at det er i underkanten.  Ad. 1.9.: Kontroller om isoleringen er intakt, eller om den er rodet (tegn på evt. husmår).  Ad. 1.10.: Vurder om der er tilstrækkelig gangbro, og om der er gode adgangsmuligheder til tagrummene.  Ad. 1.11.: Vurder om der er skader, rust eller iring på klokker / ringeanlæg samt tilhørende mekanik. Vurder også klokkernes klang)  Ad. 1.12.: Kontroller om der er revner, behov for spækning og om renselemme er i orden.  Ad. 1.13.: Andre forhold der har betydning for tagkonstruktionen. | | | | | | |

**2. Ydervægge / facader**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bygningsdel** | **Evt. bemærkninger / skader** | **Udbedring** | | | **Billede** | **OK** |
| **Snarest** | **Næste år** | **Indenfor 4 år** |
| 2.1. Facader / gavle |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Beklædninger |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Læmure |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Altaner |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Andet: |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 2.1.: Kontroller om der er revner, dårlige fuger, afskalninger, løse afdækninger (evt. tagsten) eller behov for evt. kalkning.  Ad. 2.2.: Kontroller, evt. med syl, om der er angreb af råd, eller om overflader mangler malerbehandling.  Ad. 2.3.: Kontroller om der er revner, dårlige fuger, afskalninger løse afdækninger (evt. tagsten) eller behov for evt. kalkning.  Ad. 2.4.: Kontroller om der er revner, rust på værn mv.  Ad. 2.5.: Andre forhold der har betydning for ydervægge / facader. | | | | | | |

**3. Vinduer og døre**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bygningsdel** | **Evt. bemærkninger / skader** | **Udbedring** | | | **Billede** | **OK** |
| **Snarest** | **Næste år** | **Indenfor 4 år** |
| 3.1. Døre |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Vinduer |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Trækruder |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Fuger |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Sålbænke |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Andet: |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 3.1.: Kontroller, evt. med syl, om der er angreb af råd, eller om overflader mangler malerbehandling.  Ad. 3.2.: Kontroller, evt. med syl, om der er angreb af råd, eller om overflader mangler malerbehandling. Vurder også punkterede ruder.  Ad. 3.3.: Vurder om der er nok, og om de er placeret korrekt – foretag også en funktionsafprøvning.  Ad. 3.4.: Kontroller om fugerne er intakte og tætte.  Ad. 3.5.: Kontroller om der er revner, løse klinker eller algevækst.  Ad. 3.6.: Andre forhold der har betydning for vinduer og døre | | | | | | |

**4. Fundamenter og sokler**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bygningsdel** | **Evt. bemærkninger / skader** | **Udbedring** | | | **Billede** | **OK** |
| **Snarest** | **Næste år** | **Indenfor 4 år** |
| 4.1. Udv. terrænfald |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Sokkel |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Udv. trin / trapper |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Lyskasser |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Andet: |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 4.1.: Kontroller om der er belægning eller terræn, som er for tæt på murværk (for lidt sokkelhøjde).  Ad. 4.2.: Kontroller om der er revner, løse fuger, afskallet puds eller om der mangler overfladebehandling.  Ad. 4.3.: Kontroller om der er revner, løse klinker, løse fuger eller lign.  Ad. 4.4.: Kontroller om der er revner (mod kælderydervæg) og om afløb er frit tilgængeligt.  Ad. 4.5.: Andre forhold der har betydning for fundamenter og sokler. | | | | | | |

**5. Kælder / krybekælder og ventilerede hulrum**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bygningsdel** | **Evt. bemærkninger / skader** | **Udbedring** | | | **Billede** | **OK** |
| **Snarest** | **Næste år** | **Indenfor 4 år** |
| 5.1. Gulve |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Vægge |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Indvendige beklædninger |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Etagedæk / loft |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Ventilation |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Andet: |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 5.1.: Kontroller om der er revner, evt. løse klinker samt fugtskjolder der indikerer fugtindtrængen.  Ad. 5.2.: Kontroller om der er revner, afskalninger samt fugtskjolder der indikerer fugtindtrængen.  Ad. 5.3.: Kontroller om der er tegn på fugt, og om beklædningerne fremstår intakte.  Ad. 5.4.: Kontroller om der er revner, afskalninger, huller ved rør, og om dækket fremstår tæt og intakt.  Ad. 5.5.: Vurder om der er tilstrækkelig ventilation, herunder også om riste til evt. krybekælder er frie og ikke for tæt på terræn.  Ad. 5.6.: Andre forhold der har betydning for kælder, krybekælder eller ventilerede hulrum. | | | | | | |

**6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bygningsdel** | **Evt. bemærkninger / skader** | **Udbedring** | | | **Billede** | **OK** |
| **Snarest** | **Næste år** | **Indenfor 4 år** |
| 6.1. Gulve |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Vægge |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Fuger |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Gulvafløb |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. Ventilation / aftræk |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Andet: |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 6.1.: Kontroller om der er revner, løse klinker eller skader på disse.  Ad. 6.2.: Kontroller om der er revner, løse fliser eller skader på disse.  Ad. 6.3.: Kontroller om gummifuger (særligt i bruseområder) fremstår tætte, intakte og uden nævneværdig algevækst.  Ad. 6.4.: Kontroller om gulvafløb er rensede og tætte (løft evt. risten)  Ad. 6.5.: Vurder om der er tilstrækkelig ventilation / aftræk i rummet.  Ad. 6.6.: Andre forhold der har betydning for vådrum. | | | | | | |

**7. Gulve og gulvkonstruktion**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bygningsdel** | **Evt. bemærkninger / skader** | **Udbedring** | | | **Billede** | **OK** |
| **Snarest** | **Næste år** | **Indenfor 4 år** |
| 7.1. Gulvkonstruktioner |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Belægninger |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Andet: |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 7.1.: Kontroller om gulve knirker usædvanligt, eller om de gynger (tegn på manglende understøtning).  Ad. 7.2.: Kontroller om der er skader på belægninger, løse klinker eller løse fuger i klinkegulve.  Ad. 7.3.: Andre forhold der har betydning for gulve og gulvkonstruktioner. | | | | | | |

**8. Indervægge og skillevægge**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bygningsdel** | **Evt. bemærkninger / skader** | **Udbedring** | | | **Billede** | **OK** |
| **Snarest** | **Næste år** | **Indenfor 4 år** |
| 8.1. Indvendige vægge |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Beklædninger |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Andet: |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 8.1.: Kontroller om der er revner, afskalninger samt fugtskjolder (typisk over gulve). Vurder også behov for overfladebehandling.  Ad. 8.2.: Kontroller om der er tegn på fugt, og om beklædningerne fremstår intakte. Vurder også behov for overfladebehandling.  Ad. 8.3.: Andre forhold der har betydning for indervægge og skillevægge. | | | | | | |

**9. Lofter og etageadskillelser**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bygningsdel** | **Evt. bemærkninger / skader** | **Udbedring** | | | **Billede** | **OK** |
| **Snarest** | **Næste år** | **Indenfor 4 år** |
| 9.1. Lofter / hvælvinger |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Etageadskillelser |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. Andet: |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 9.1.: Kontroller om der er revner, afskalninger samt fugtskjolder. Vurder også behov for overfladebehandling.  Ad. 9.2.: Kontroller om etagedæk / -bjælker er intakte og om de virker stabile.  Ad. 9.3.: Andre forhold der har betydning for lofter og etageadskillelser. | | | | | | |

**10. Trapper**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bygningsdel** | **Evt. bemærkninger / skader** | **Udbedring** | | | **Billede** | **OK** |
| **Snarest** | **Næste år** | **Indenfor 4 år** |
| 10.1. Funktion |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Konstruktion |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Andet: |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 10.1.: Kontroller om trappen er egnet til formålet og om den virker sikker, herunder også eventuelle værn / afskærmninger.  Ad. 10.2.: Kontroller om der er skader på trin, vanger mv.  Ad. 10.3.: Andre forhold der har betydning for trapper. | | | | | | |

**11. Installationer og indeklima**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bygningsdel** | **Evt. bemærkninger / skader** | **Udbedring** | | | **Billede** | **OK** |
| **Snarest** | **Næste år** | **Indenfor 4 år** |
| 11.1. Vandinstallationer |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Varmeinstallationer |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Afløbsinstallationer |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. Ventilation / indeklima |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. Elinstallationer |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. Energitiltag |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. Andet: |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 11.1 – 2.: Kontroller om synlige rør er intakte, eller om der er tegn på tæringer eller utætheder (vurder evt. forbruget i forhold til tidligere år).  Ad. 11.3.: Kontroller om synlige faldstammer / rør er intakte, eller om der er tegn på tæringer eller utætheder.  Ad. 11.4.: Vurder om bygningen generelt er godt ventileret, og om der er et godt indeklima.  Ad. 11.5.: Vurder om der er tegn på skader, overgange eller lign. Der kan påvirke installationen. Funktionsafprøv evt. HFI relæ.  Ad. 11.6.: Vurder om installationer, termostater, pumper mv. er energibesparende eller om der er behov for udskiftning.  Ad. 11.7.: Andre forhold der har betydning for installationer og indeklimaet. | | | | | | |

**12. Øvrige**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bygningsdel** | **Evt. bemærkninger / skader** | **Udbedring** | | | **Billede** | **OK** |
| **Snarest** | **Næste år** | **Indenfor 4 år** |
| 12.1. Kalkmalerier |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Prædikestol |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Stole- / bænkerækker |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. Døbefond |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. Orgel |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. Højtaleranlæg |  |  |  |  |  |  |
| 12.7. Teleslynge |  |  |  |  |  |  |
| 12.8. Historisk inventar |  |  |  |  |  |  |
| 12.9. Sølvtøj mv. |  |  |  |  |  |  |
| 12.10. Brandslukningsmateriel |  |  |  |  |  |  |
| 12.11. Renholdelse |  |  |  |  |  |  |
| 12.12. DNA Mærkning |  |  |  |  |  |  |
| 12.13. Forebyggende tiltag |  |  |  |  |  |  |
| 12.14. Andet: |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 12.1.: Kontroller om der er skader eller behov for konservering.  Ad. 12.2 – 7.: Kontroller om der er skader eller andet der påvirker funktionen.  Ad. 12.8.: Kontroller om der er skader eller behov for konservering.  Ad. 12.9.: Kontroller om alt er til stede og om der er behov for pudsning.  Ad. 12.10.: Kontroller omfang af brandslukningsmateriel, og dato for eftersyn.  Ad. 12.11.: Vurder renhold generelt.  Ad. 12.12.: Bliver DNA Mærkning anvendt i tilstrækkeligt omfang, og bliver det synliggjort med eks. skilte.  Ad. 12.13.: Vurder behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade, stormskade samt generelle forsikringsmæssige forhold.  Ad. 12.14.: Andre forhold der har betydning | | | | | | |

**13. Kirkegården**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bygningsdel** | **Evt. bemærkninger / skader** | **Udbedring** | | | **Billede** | **OK** |
| **Snarest** | **Næste år** | **Indenfor 4 år** |
| 13.1. Diger |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Låger |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. Gange |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. Beplantning |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. Kort |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. Udendørs inventar |  |  |  |  |  |  |
| 13.7. Tilgængelighed |  |  |  |  |  |  |
| 13.8. Ændringer |  |  |  |  |  |  |
| 13.9. Andet: |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 13.1.: Kontroller om digerne er stabile, eller om de trænger til at blive rettet op.  Ad. 13.2.: Kontroller om der er rust eller lign. og funktionsafprøv.  Ad. 13.3.: Kontroller om gangarealer er pæne (uden ukrudt, sten er revet mv.) og om der er gode passager.  Ad. 13.4.: Kontroller om beplantninger fremstår pæne, er fornuftigt beskårne og ingen ”udgåede” træer mv.  Ad. 13.5.: Kontroller kort over kirkegården, herunder ledige / optagne gravpladser, og vurder om nogle hindrer eventuelle ændringer (se også pkt. 13.8)  Ad. 13.6.: Foretag en gennemgang af bænke mv. som opbevares uden for kirken, herunder stand mv.  Ad. 13.7.: Vurder om kirke- og kirkegård er handicapvenlig (ramper mv.)  Ad. 13.8.: Hvilke ændringer er der sket det seneste år i forhold til helhedsplan for kirkegården, og hvilke ændringer er planlagt (vedlæg evt. som bilag)  Ad. 13.9.: Andre forhold der har betydning for kirkegården. | | | | | | |

**Eventuelle bemærkninger (f.eks. bilag):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Nærværende skema er fremsendt til Rebild Provsti den:

Ansvarlige for gennemgangen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Underskrift*  *Menighedsrådsformand* |  | *Underskrift*  *Kirkeværge* |  | *Underskrift*  *Formand for præstegårdsudvalg* |

Kvittering for modtagelse:

|  |
| --- |
| *Underskrift*  *Rebild Provsti* |

**Billeder:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 01 – Xxxx | 02 – Xxxx | 03 – Xxxx |
|  |  |  |
| 04 – Xxxx | 05 – Xxxx | 06 – Xxxx |